문서번호	시설관리과-22287
결재일자	2016.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
윤효진		윤덕묵	08/12 천성훈
협조
	주무관		권승계

노량진배수지 시설물 정비 계획

2016. 08.

시설관리과

(기전팀)

노량진배수지 시설물 정비 계획

우리사업소 노량진배수지 시설물 고장이 발생하여 이를 보수하고자 아래와 같이 보고드림

□ 현    황

○ 위    치 : 동작구 노량진로 247 노량진배수지

○ 근무인원 : 15명(일근3. 교대12명), 통합제어센터

□ 보고내용

○ 정문(자동문) 자동개폐 불가 고장

○ 화장실 좌측 양변기(비데) 고장

○ 주방 싱크대 고장(수전, 수납함 파손)

○ 가압장, 전기실 등 방충망 파손

○ 가압장 배기휀 통풍구 셔터 파손

○ 통합제어실 건물옆 지반침하 및 경계석 파손

□ 보고자 의견

○ 노량진배수지 시설물 유지관리에 만전을 기하고 통합제어센터 근무자        들이 후생시설을 불편없이 사용할 수 있도록 보수

○ 가압장·배수지 환경정비 예산을 집행하는 우리과 시설공사팀에         의뢰하여 처리하고자 함

붙임 : 노량진배수지 시설물 정비요청 사항(사진) 1부. 끝.