코인노래방 소방안전점검표 (히든코인싱어연습장 신촌점)

검사일시 : 2016.8.10.

1. 조사대상

대 상 명	*****************			전화번호	**************
소 재 지	********	***	***	주 용 도	노래연습장
건물구조	************************** **************			소방안전관리자	/

조사구분	주요 조사결과	조치사항
① 소방안전관리자의 업무 수행에 관한 사항	- 해당없음
② 불을 사용하는 설비 등 의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
③ 위험물 및 특수가연물의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
④ 소방시설(필요 시)	- 특이사항 미발견
⑤ 피난시설(필요 시)	- 특이사항 미발견

2. 기본 조사사항

3. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기적인 전기안전점검 여부	실시 확인됨
가스 분야	정기적인 가스안전점검 여부	실시 확인됨
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

4. 소방안전교육 인원 :    2명

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김영훈		신연화		08/12 代설영길
협조