	양천소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2013. 소방용수시설 도색 . 보온대상 사전 검수 결과 알림

1. 관련근거

가. 본부 재난대응과-10139(2013.04.22.)호『2013년도 소화전 보수(도색․보온)계획 시달』

나. 현장지휘대-11594(2013.11.25.)호『2013. 소방용수시설 도색대상 사전 검수 지시』

다. 현장지휘대-12175(2013.12.06.)호『2013. 소방용수시설 도색 가검수 결과 보고』

라. 현장지휘대-457(2014.1.14.)호『2013. 소방용수시설 도색대상 2차 사전 검수 지시』

마. 현장지휘대-741(2014.1.22.)호『2013. 소방용수시설 보온대상 사전 검수 지시』

바. 현장지휘대-1511(2014.2.13.)호『2013. 소방용수시설 도색.보온대상 사전 검수결과보고』

2. 소방용수시설 보수관련 본부 단가계약에 의한 우리서 도색 ․ 보온공사 사전검수 결과를

다음과 알려드리니 각 119안전센터는 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검수대상 : 총 270개소(도색 140개소 , 보온 80개소) *[붙임1,2]

나. 검수기간 : 2013.11.25. ~ 2014.2.10.

다. 검수결과 : 양호 270개소

붙   임    1. 2013. 소방용수시설 도색 대상(190개소) 1부

2. 2013. 지하식 소화전 보온대상(80개소) 1부.  끝.

	현장지휘대장
수신자	양천119안전센터장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	임병관		대응총괄팀장	최광수		현장지휘대장	02/19 이남재
협조자
시행	현장지휘대-1699	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목동서로 180 양천소방서 현장지휘대	/
전화	02-2652-5083	/전송		/	ym119@seoul.go.kr	/	대시민공개