투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시난지물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	슬러지소각시설 관련 민원답변

1. 서울시정에 관심을 갖고 우리센터에서 운영하고 있는 슬러지소각시설과 관련하여 문의하여 주신데 대하여 감사드리며 아래와 같이 답변드립니다

가. 답변내용

-  우리센터 슬러지소각시설은 1일 150톤의 하수슬러지를 처리하는 시설로  대기환경보전법규에 의한 대기배출시설 사업장으로써 굴뚝 TMS 설치 및 자가측정 의무 대상 시설입니다

-  따라서 대기환경보전법규에서 정한 오염물질 5개 항목 및 일반 4개 항목에 대한 5분, 30분 평균 데이터를 한국환경공단 TMS 관제센터 등에 실시간으로 전송하고 있으며  주요 오염물질(먼지,황산화물,질소산화물,일산화탄소,염화수소)의 연간 총배출량은 한국환경공단 www.cleansys.or.kr에서 확인 가능함을 알려드립니다.

-  또한, 우리센터는 하수 슬러지만 처리하는 소각시설로서 생활폐기물 소각시설과 달리 다이옥신이나 중금속은 거의 배출이 되지 않고 있으며, 최근 시험성적서를 첨부하오니 참고하시길 바랍니다,

- 앞으로도 서울시정에 많은 관심을 갖아 주실 것을 부탁드리며 더 궁금하신 사항이 있으시면 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.  감사합니다.

“연락처 : 난지물재생센터 운영과 담당자 이진호 02-300-8546  . 끝

★주무관							이진호			주무관					김지응					운영과장					08/12 代장인환
협조자
시행			운영과-2900									(						)		접수											(						)
우	10542					경기도 고양시 덕양구 대덕로 426															/
전화		02-300-8546						/전송			02-300-8544					/	water1234@seoul.go.kr												/	부분공개(6)