출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	행정지원과장			결재
강수지		최덕기	08/16 이두영
협 조

	명에 의하여 옥내누수 확인 관련 *********************에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016 . 08. 16.
보 고 자 : 행정9급 강수지 사무운영7급 정창익

보       고       내       용

일    시

2016. 08. 16

건    명

옥내누수 출장결과보고서(2016-08-16) / 정창익 외 1명

내용

1. 수전 현황

가. 고객번호 : 35263687 /  구경 : 75㎜  /  업종 : 일반용

나. 주   소 : ************************

다. 성   명 : 강남성심병원 별관******************************

2. 확인 내용

가. 건물규모 및 기타사항

-	연면적 6,443㎡, 지하 1층 지상 5층의 피부과, 치과 등 병원으로 사용하는 일반용 수전임.

- 6,234㎥ (8/16) - 6,045㎥ (8/9) = 189㎥,

189㎥ ÷ 7일 × 61일 = 1,647㎥ (2개월 추정량).

나. 옥내누수 확인 사항

- 자체 검침량 사용 점검시 사용량 급증을 확인하고 누수탐지 실시, 별관 지하 기계실 보일러 응축수 탱크 볼탑 고장을 확인하고 수리함. (업체: 창신금속)

건물	수리현장	8/16 현재지침

3. 담당자 의견

- 상기수전은 8.7 정례검침시 누수격증으로 인한 요금으로 누수직전 4개월 평균사용량을 기준으로 누수감액 처리코자 함.

- 감액예상금액: -2,931,930원

비  고

현장확인 참여자 : ***************************