본서 보일러 고장발생 보고
문서번호	현장대응단-6607	결재	담당자	지휘2팀장	현장대응단장
등록일자
			정의관	양양욱	08/16 김영권
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	본서 온수 보일러	관리부서	현장대응단
고 장 일 시	2016. 8. 16.	장 소	지하 온수 보일러
조 치 사 항	○ 전문정비업체 정비 의뢰
원인 및 상태	○ 온수 보일러 탱크 코일 누수
담당자 의견	○ 지하 온수 보일러 온수 탱크 코일 부분에서 누수 발생
그 밖의 사 항
고장발생 내역
고장(점검)일시	고 장 내 역			담당자	비고
2016.08.16.	보일러 탱크 코일 누수			김유복	보일러 기사
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 8월 16일 직급: 소방사 성 명: 정 의 관 동대문소방서장 귀하