함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	누수탐지 의뢰 회신

1. 시설관리과-24604(2016.08.12)호와 관련입니다.

*******위 대호와 관련, 귀 과에서 시행하는 『2016년 종로, 성북구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사(장기계속)』의 성북구 길음동 877-182앞 시설물 보수작업에서 누수징후에 따라 누수탐지를 실시하고 아래와 같이 회신합니다.

가. 위    치 : 성북구 길음동 877-182 앞 제수변실

나. 탐지일자 : 2016년 8월 16일

다. 탐지결과 : 누수음없으며, 오사이 볼트에서 미세한 누수

라. 조치의견 : 귀 과에서 시설물보수로 제수변 교체 요망.

붙임 : 누수탐지 도면 1부. 끝.

	급수운영과장
★주무관	정진배		주무관	김용만		급수운영과장	08/16 김수영
협조자
시행	급수운영과-18081	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가 208-1)	/
전화	3146-2179	/전송	3146-2189	/		/	대시민공개