문서번호	예방과-10045
결재일자	2016.8.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
담당자	예방팀장	예방과장
안성길	최종식	08/16 최승달

노유자생활시설 소방시설 완공 검사 현장확인 결과보고(영화교회 건물)

1. 관련근거

○ 민원접수 제1594호 (2016.08.12.)호『소방시설공사 완공검사 신청서』

2. 소방시설공사 완공검사 대상 노유자생활시설에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인대상

○ 건 물 명 : 대한예수교장로회영화교회 건물

○ 위    치 : 서울특별시 도봉구 쌍문동 215-1 5층

○ 시 공 자 : 성현소방(대표 나성현)

○ 건물구조 : 철근콘크리트조 지하2층 지상7층 연면적 5,578.46㎡, 1개동                          (5층 334.68㎡ 근린생활시설)⇒ 221.94㎡(노유자시설)

○ 완공시설 : 소화기구, 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비,                                 시각경보기, 자동화재속보설비, 가스누설경보기,                             피난기구, 비상조명등, 비상방송설비, 유도등설비

나. 확인결과

○ 상기 대상 현장확인 한 결과, 소방시설이『화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령[별표5]』규정 및 화재안전기준에 적합하게 설치 되어 있으므로『소방시설완공검사증명서』를 발급함이 옳다고 생각됩니다.

붙임  현장확인 사진1부.  끝.

확 인 일 자 : 2016. 08. 16.

확인자  :  지방소방위  안성길