	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	심신안정실 냉·난방기 조달구매 설치공사 대금 지급

1. 관련문서

○ 소방행정과-9185(2016.8.8.)호 『심신안정실 냉·난방기 조달구매 설치공사 검사(수) 계획』

○ 소방행정과-9306(2016.8.10.)호 『완수검사(감독)조서(심신안정실 및 휴게실 에어컨 설치공사)』

2. 소방공무원의 외상후스트레스장애(PTSD)를 방지하고, 직무스트레스 해소등을 위해 심신안정실 및 휴게공간의 냉 · 난방시설 설치공사 완료에 따른 대금을 다음과 같이 지급 하고자 합니다.

가. 건명 : 심신안정실 및 휴게공간 냉·난방기 설치 공사

나. 납기기한 : 2016.8.23.(화)

다. 납품업체 : 삼성전자주식회사, 대표자 권 오 현

라. 납부방법 : 조달청 고지서 납부

마. 예산과목 : 소방활동기반강화 / 소방공무원 보건복지 증진 / 시설비

바. 남품내역

품 명	규 격	금 액(원)	단위	수량	조달수수료	조달품대
총 액		3,588,460			19,260	3,569,200
전기히트펌프	삼성전자, AC040JX1PBH1	624,000	대	1		624,000
히트펌프용실내기	삼성전자,AC040JX1PBH 냉방4.0/난방5.0KW,1방향천장형1	442,000	대	1		442,000
히트펌프용실내기	(부품)삼성전자,AWR-WE10N 룸컨트롤러세트	48,500	대	1		48,500
히트펌프용실내기	(부품)삼성전자,AR-EH00 무선룸컨트롤러세트	13,000	대	1		13,000
냉난방공조공사	가변형히트펌프냉난방기설치 기본(냉매배관제외)	588,700	식	1		588,700
냉난방공조공사	냉매관및설치 평균12.7MM커버없음,1M당	6,000	m	30		180,000
냉난방공조공사	냉매관및설치 평균15.88MM커버없음,1M당	7,080	m	30		212,400
냉난방공조공사	냉매관및설치 평균20MM커버없음,1M당	8,600	m	10		86,000
냉난방공조공사	냉매관및설치 평균25MM커버없음,1M당	10,470	m	10		104,700
냉난방공조공사	냉난방기용PVC드레인관설치, 32MM	6,000	m	10		60,000
냉난방공조공사	룸컨트롤러세트용전선및전선관 설치커버없음	6,400	m	10		64,000
냉난방공조공사	실내기실외기간통신용케이블 및CD설치	6,400	m	12		76,800
냉난방공조공사	냉난방기용함석냉매배관커버설치	22,100	㎡	5		110,500
냉난방공조공사	(부품)SI-LF145싱슬형받침대	35,200	조	1		35,200
냉방기	삼성전자, TH/AR071\J5174HA	572,000	대	1		572,000
냉난방공조공사	냉매관및설치 평균12.7MM커버없음,1M당	6,000	m	15		90,000
냉난방공조공사	냉매관및설치 평균15.88MM커버없음,1M당	7,080	m	15		106,200
냉난방공조공사	냉난방기용PVC드레인관설치, 32MM	6,000	m	20		120,000
냉난방공조공사	(부품)삼성전자, SI-LF145 싱글형받침대	35,200	조	1		35,200

붙임  납입고지서 및 영수증(나라장터 출력물) 1부.  끝.

담당자	박수억		장비회계팀장	권정건		소방행정과장	08/16 代서정호
협조자
시행	소방행정과-9489	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 성북구 종암로 27길 3(성북소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-926-2119	/전송	02-953-9113	/	soop9763@seoul.go.kr	/	부분공개(7)