함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	염소분산 주입시설 정상운영 보고(통보)

1. 북부수도사업소 행정지원과-16760호(2016.08.04.)와 관련입니다.

2. 위 호로 보고(통보)한 우리 사업소 공릉배수지내 염소분산주입시설의 일부장치에서 발생된 고장에 대해 원인 파악 및 수리를 완료하고,

3. 염소분산주입시설의 정상가동 여부를 확인하기 위해 일정시간 시험가동 후 해당시설의 정상운영을 보고(통보)합니다.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),강북아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	윤희권		수질팀장	이인형		행정지원과장	08/16 정의석
협조자
시행	행정지원과-17545	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3253	/전송	02)3146-3279	/	seoul0@seoul.go.kr	/	대시민공개