수질검사결과보고서

(강동구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이우재	02/19 장성만

	명에 의하여 관말정체지점 및 잔류염소모니터 지점에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 2. 19
보고자 화공7급 이 대 영 화공9급 김 도 협 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2014. 2. 19(수)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
관말정체지점	강동구 천호대로1456외 4개소	5	5
잔류염소모니터	강동구 올림픽로936외 1개소	2	2

■ 보고자 의견

○ 강동구 천호대로1456외 4개소 관말정체지점에 대한 수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하였음.

○ 강동구 올림픽로936외 1개소 잔류염소모니터 지점에 대한 수도법이 정한 위생기준에 적합하였음.

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.