	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	추석연휴 대비 가스시설 합동점검 계획 보고

1. 도봉구청 환경정책과-26611(2016.8.11.)호『추석연휴 대비 가스시설 합동점검협조 요청』

2. 위호와 관련 추석연휴 대비 가스안전사고를 사전에 예방하기 위하여, 유동인구가 많은 다중이용시설 및 가스공급시설에 대한 합동점검 계획을 다음과 같이 수립 시행하고자 합니다.

가. 기    간 : 2016. 8. 29.(월)~9. 9.(금)

나. 대    상(60개소)

1) 가스공급시설 : 43개소(충전소 8, 판매소 5, 저장소 1, 지역정압기 29)

* 안전관리자에 의한 자체 자율점검 실시 후, 결과 제출

2) 다중이용시설 : 17개소(시장 4, 대형점포 7, 병원 3, 수련시설 2, 호텔 1)

다. 점검방법 : 소방서, 구청, 한국가스안전공사 합동점검

라. 점검내용

1) 가스시설 유지관리상태 및 안전관리자 근무여부

2) 가스시설 안전장치 작동 및 가스누출 여부

3) 추석연휴 가스안전관리 지도 및 홍보 등

붙임  1. 추석연휴 대비 가스시설 합동점검 대상 1부

2. 가스안전사용 홍보문 및 자율점검표 1부.  끝.

담당자	좌재승		위험물안전팀장	장정택		예방과장	08/17 최승달
협조자
시행	예방과-10070	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-3493-1113	/전송	02-3492-1399	/	talkbox007@seoul.go.kr	/	부분공개(7)