	강동소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	2016년 기초소방시설(단독경보형감지기) 설치완료에 따른 검수 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-14432(2016.8.3)호 “2016년 기초소방시설(단독경보형감지기) 설치완료에 따른 검수계획 알림”

나. 고덕119안전센터-3542(2016.8.5)호 “2016년 기초소방시설(단독경보형감지기) 설치완료에 따른 검수계획”

2. 위와관련 고덕119안전센터 2016년 기초소방시설(단독경보형감지기) 설치완료에 따른 검수 결과 보고를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검수기간 : 2016. 8. 5.(금) ~ 8. 16(화)

나. 검수대상(16개소)

변경 전	변경 후	비 고
21개소	16개소	동남로53길 5개소 해당지번이 둔촌동으로 현장대응단으로 이관

다. 검수결과 : 1. 주소 오류

-최원순(강동구 상일로 21길 14-6 → 상일로17길 29)

2. 16개소 감지기 적정설치여부 : 적정함

3. 16개소 소화기 세대별 1개씩 보급 완료

붙임 : 기초소방시설 검수확인서(고덕) 1부.  끝.

	고덕119안전센터장
담당자	최용상		3팀장	김정배		119안전센터장	08/17 임규섭
협조자
시행	고덕119안전센터-3680	(		)	접수		(		)
우	05231	서울특별시 강동구 고덕로156길 133	/
전화	02-426-0431	/전송	02-441-0119	/	25478@seoul.go.kr	/	부분공개(6)