화 재 예 방 점 검 확 인 표(8.17. 야간)
대시민공개
수궁119안전센터-3702						결재	담당자	2팀장		119안전센터장
◦확인일시 :	2016.8.17.						김재호	금동엽		08/17 송춘흠
◦점검결과		특이사항 없음

착 안 사 항	점 검 결 과	조 치
1. 화기취급 안전관리 ○ 각 실 전기 기구 안전관리 - 미사용 전기기구 등 전원차단 - 문어발식 콘센터 사용여부 - 사무실 등 각종 플러그 안전관리 - 기타 화기취급장소의 안전관리	○ 각 실 전기기구 안전관리됨 - 전원 차단됨 - 단일 콘센트 사용 - 안전관리 됨 - 식당 안전관리됨
2. 소방시설 유지관리 ○ 소화기 분산배치 등 관리 - 약제 적정여부 - 소화기 호스 적정여부 ○ 비상경보설비 기능유지 - 수신기 도통․단락․작동시험 - 비상구 유도등 점등 상태	○ 분산 배치됨 - 적정함 - 적정함 ○ 비상경보설비 기능 유지됨 - 정상 작동함 - 점등 유지됨.
3. 근무감독 ○ 자체 소방안전관리 업무 (순찰근무 등) ○ 화재예방 및 안전관리 자체점검 ○ 보안점검	○ 자체 순찰 실시함 (취약시간 청사내외 순찰실시) ○ 일일점검 실시함 ○ 일일 보안점검 실시

		점검자	소방장	김재호
		확인자	소방위	금동엽