“살고 싶고 자랑하고 싶은 행복도시 중랑”
		중랑소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	가스계 소화설비 약제량 점검장비(액화가스 레벨메타) 사용 관련 협조 알림

1. 평소 소방재난 행정업무에 적극 협조하여 주심에 깊은 감사를 드리며, 귀하의

무궁한 발전을 기원합니다.

2. 가스계 소화설비의 약제량 점검을 위한 장비로 소방시설법령에서는 ‘검량계’를 규정하고 있으나, 실제 점검현장에서는 액화가스 레베메타가 사용되고 있고, 특히 원자력안전법에서 금지한 대여행위가 일부 소방시설관리업체에서 이루어지고 있는 것으로 확인되어 국민안전처에서는 이에 대한 관리·감독을 강화할 예정에 있으며, 이러한 불법 대여행위가 발생되지 않도록 안내문을 발송하오니 업무에 참고하시고 올바른 점검문화가 정착되도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 액화가스 레벨메타 사용관련 안내문 1부.  끝.

							중랑소방서장
수신자					(주)천우안전,동방소방안전,솔로몬방재엔지니어링(주),(주)마니세이프티
담당자							박찬석			위험물안전팀장					김재옥					예방과장					08/17 허병일
협조자
시행			예방과-13088									(						)		접수											(						)
우	04628					서울특별시 중구 퇴계로26길 52															/			http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화		02)726-2262						/전송			02)726-2626					/	lovballad@seoul.go.kr												/	대시민공개