함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	설계변경(정산) 보고서 제출에 따른 보완 요청(신동초교앞~반포3동주민센터간 배수관정비공사)

1. 공사감독2처-9723(2016. 8. 15.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 제출한 신동초교앞~반포3동주민센터간 배수관 정비공사 설계변경(정산) 보고서를 검토하고 아래와 같은 보완이 있어 요청하오니 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 보완사항

○ 폐기물 현장 집하 수량 산출하여 반영

○ 조명시설 설치 및 철거공종 수량 반영.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	김희원		시설관리과장	08/17 박희철
협조자
시행	시설관리과-19380	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소	/
전화	02-3146-4895	/전송	02-3146-4939	/		/	부분공개(5)