투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울시립미술관
수신	서 울 특 별 시 장(환경정책과장)
(경유)
제목	시사업소 청사 LED조명 보급률 현행화 자료 제출

1. 환경정책과-8956(2016.5.26)호[시 사업소 청사 LED조명 보급률 현행화 협조 요청]와 관련입니다.

2. 우리 미술관의 청사 LED조명 보급률 현행화 자료를 아래와 같이 제출합니다.

가. LED조명 설치현황

기 관 명	총 수량	LED조명	백열등류, 할로겐등류			보 급 률
			전 시 장 (각 종)	전기실 (DC등)	옥 외 (경관조명 외)
서 울 시립미술관	3,956등	3,081등	458등	28등	389등	77.88%

나. LED 미교체 사유(교체물량 제외)

- 전시장내의 특수 조명등, 일부조명(DC등),옥외 경관조명, 잔디등,

수목등류는 LED조명으로 대체가 난이함  끝.

	서울시립미술관장
주무관	이진섭		총무과장	08/17 황차호
협조자
시행	총무과-9795	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 61	/	http://yae1218@seoul.go.kr
전화	02-2124-8822	/전송	02-2124-8830	/		/	대시민공개