함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	용산국제학교장
(경유)
제목	사면 보수계획 검토 요청 회신

1. 평소 우리시 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀 교에 감사드립니다.

2. 시14-0206-01(2014.2.6)호와 관련하여 귀 교 건물 E동옆 사면 붕괴 방지 및 보호를 위해 귀 교에서 수립한 사면 보수계획 검토 요청에 대한 회신입니다.

가. 사면 붕괴 방지 및 보호를 위해 배수로(D=500mm) 및 도수로(05*0.5) 추가설치는 귀 교의 보수계획대로 시공.

나. 유실된 사면 원상 복구.

다. 향후 사면 붕괴로 인한 피해가 없도록 사면 안전대책 수립.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	선우요섭		주무관	이병운		급수운영과장	전결 02/19 김영삼
협조자
시행	급수운영과-3649	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88번지 중부수도사업소 급수운영과	/
전화	02)3146-2157	/전송	02)3146-2189	/	yosubss@seoul.kr	/	대시민공개