		남부수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	022064968	고객접수번호	0992016073082
수용가명	최재호	민원신청일	2016년 08월 16일
수용가주소	서울특별시 관악구 대학7길 11 (신림동) 10통5반 ( 08814 관악구 신림동 251-23 10통5반 )
신청인	허혜옥	신청인연락처	02--
계량기구경	20mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19750708	기물번호	*********03
현장방문일시	10시 00분	현장출동자	강동길
입회자	허혜옥	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	철개 맨홀뚜껑 고무박킹 삽입으로 소음제거 완료

끝.

주무관							강동길				급수운영과장					08/17 代이경희
협조자
시행			급수운영과-19174										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/
전화		02)3146-4541							/전송			02-3146-4589					/	kdg44444@seoul.go.kr													/	대시민공개