함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	중앙제어실운영일지

2014년02월18일(화요일 주간)D조

시설물	가 압 장	낙산가압장 등 18개소
	증압펌프장	만리증압장 등 26개소
	배 수 지	보광배수지 등 24개소
운 영 사 항		○가압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○증압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○고, 저 배수지상태 ➝ 양호
근 무 사 항		○중앙제어실 가압장, 배수지, 증압장 수위점검 및 원격제어 ○중앙제어실 통신장비 DSU 동작상태 점검 ○중앙제어실 CCTV 동작상태 점검 ○북악가압,보광통합가압,종암가압 자율절전 실시 ○인수가압장 직송1호→2호,5호→6호 펌프교체운전 효자가압장1호→2호,3호→4호펌프 교체운전 ○북악가압장외4개소 통신및PLC 시설물점검(씨엔티)
근 무 자		D직 : 김수만,목대수,장두성

★주무관	김수만		기전팀장	손병희		시설관리과장	02/19 나태산
협조자	주무관	민성준		주무관	김영태		주무관	황필권
주무관	양우창		주무관	박영택
시행	시설관리과-4610	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-2220	/전송		/	ksm1921@seoul.co.kr	/	대시민공개