길동 중블록 일공급량 현황

등록번호	시설관리과-2298

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	김주경	송근호	02/19 이계환

유 입 유 량 (KD10 - KD6)				유 출 유 량 (길동중블록 공급량)
일 별	KD-10 (㎥/일)	KD-6 (㎥/일)	공급량 (㎥/일)	유 량 (㎥/일)	최소유량 (㎥/일,10분)	최대유량 (㎥/일,10분)
2.18(화)	364,000	256,506	107,494	96,525	212	1,103
○ 최소유량값 : 이상없음

〈유량순시 값 그래프〉

수 위

(

공급량(10분단위)