	서울대공원
수신자	시설과장
(경유)
제 목	시설보수 요청(제2AF관)

우리과 제2AF관 하마 실내 폰드 불량 배수구 덮개를 보수 조치를 하여 주시기 바랍니다.

○요청내역

장소	위치	내용	비고
제2AF관	하마 실내 폰드 (2개소)	배수구 덮개 보강작업 (시멘트 보강작업)	덮개 불량으로 급수 누수

끝.

	동물복지1과장
★주무관	이상철		주무관	차준호		동물복지1과장	08/17 이종혁
협조자
시행	동물복지1과-3489	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개