서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	(주)삼보기술단 (경인선 안춘천교 건설사업관리단)
(경유)
제목	경인선 구일역 구내 안춘천교 개량 기타공사 관련 협의회신

1. 안춘천교 제2016-0196(2016.8.8.)호와 관련입니다.

2.「경인선 구일역 구내 안춘천교 개량 기타공사」와 관련, 귀 사 협의사항에 대한 검토결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 본 공사의 차수 시트파일이 우리시 차집관로와 저촉되므로 동 차집관로에 저촉되지 않도록 재검토 후 협의

나. 교량구조물은 기존 차집관로 및 장래 차집관로 신·증설 사업에 지장이 없도록 기존 구조물과 최대한 이격

다. 기존 차집관로는 시공한지 약30년 경과되어 노후화된 상태로, 공사중 진동, 굴착 등으로 인해 기존관로 연결부 이격 발생 등 차집관로 구조물 안전에 영향이 없도록 설계

라. 세부 실시설계시 서울시(물재생시설과) 및 본 시설물 유지관리 기관인 ㈜서남환경과 사전 협의 후 공사 시행.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	강청금		주무관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	08/17 이철해
협조자
시행	물재생시설과-11888	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층 물재생시설과	/
전화	02-2133-3832	/전송	02-2133-1043	/		/	대시민공개