	송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	고장 소방용수 점검 의뢰에 따른 현장확인 결과보고

1. 재난관리과-6853(2016.8.18.)호“고장 소방용수 점검 의뢰에 따른 현장확인 알림”과 관련입니다.

2. 위와 관련 강동수도사업소로부터 점검의뢰 요청이 있는 소방용수시설 현장확인 결과를 붙임과 같이 보고합니다

가. 확인일시 : 2016. 8. 18(목)

나. 위    치 : 서울시 송파구 삼전로1길 10(잠실동)

다. 소 화 전 : 500073호(지상식)

라. 확인결과 : 몸통 밑부분 이음새 부분 누수로 인히여 제수변 맨홀

쪽에서 누수 현상 발생(보고서 참조)

붙 임 소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	종합운동장119안전센터장
담당자	홍현수		진압2팀장	정재천		119안전센터장	08/18 김칠회
협조자
시행	종합운동장119안전센터-4281	(		)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25 (잠실동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-2203-2380	/전송	02-417-0119	/	hhs106314@seoul.go.kr	/	대시민공개