함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	일차침전지 덮개(PVDF막) 시료 제출 및 안전조치 요망

1. 난지, 서남물재생센터 일차침전지에 설치되어 있는 PVDF막에 대한 중량 외 5가지 항목에 대한 측정값을 확인하고자 우리시 품질시험소에 시험의뢰 하였는 바, 시험에 필요한 재료를 제출하여 주시기 바라며,

2. PVDF막 상부는 유지관리 등을 위해 통행할 수 있는 시설이 아니며, 현재 설치된 지 13년 경과되어(내구년한 10~15년) 인위적으로 힘을 가하거나 밟고 지나가는 등 행위시 막(PVDF)을 손상시켜 인명사고를 초래 할 우려가 있는 바, 아래사항을 철저히 이행토록 하여 안전사고가 발생하지 않토록 조치하고 그 결과를 ‘14. 2.27.(목)까지 제출하여 주시기  바랍니다.

가. 시험재료

센터명	규 격	위 치	개 수
난 지	1×1m	2,4,6계열	3점
서 남	1×1m	1,2계열(철거부지)	2점

나. 안전 사고예방 조치사항

1) 시설물 점검 및 견학자 등이 초침덮개(PVDF막)를 밟고 지나가는 행위 절대금지

2) 막 주변 안내 표지판 설치(외부인 및 시설물 유지관리자 등의 덮개 상부 통행 절대금지 포함)

3) 직원 안전교육 실시

따로붙임 : 참고자료 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시난지물재생센터소장(수 처 리 과 장),(주)서남환경 대표이사
전문관	김병오		물재생시설팀장	천정남		물재생시설과장	02/19 김병위
협조자
시행	물재생시설과-2167	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3823	/전송	02-2115-7979	/		/	대시민공개