출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	공영춘	代최성태	08/18 오기석

	명에 의하여 현장 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 08. 18
보 고 자 : 지방운전주사 성명: 박 성 욱, 지방사무운영주사보 성명: 공영춘

보 고 내 용
일 시	2016.08.18. 09:30 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출장목적 - 성동, 광진구 맨홀소음 민원처리 및 시설물 안전점검 □ 점검결과 및 조치계획 - 성동, 광진구 시설물 안전점검 특이사항없음 □ 민원처리 - **************** :철개소음 – 고무링 설치. - ***************** :철개소음 – 고무링 설치. □ 상수도 제수밸브 및 적출 사진 : 붙임 참조.
비 고