문서번호	요금과-26555
결재일자	2016.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
요금관리2팀장		요금과장	서부수도사업소장
김대진		정소영	08/18 강홍기
협조

유수율현황 및 분석보고

2016. 08. 18

서부수도사업소

(요금과)

유수율현황및 분석보고

보고자 : 행정6급 김대진

1

유수율 현황

○ 목표대비(1-6월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016목표	95.50	90.15	98.00	96.75	95.29	94.35	95.38	97.98	96.70
2016실적	95.82	89.43	98.79	95.91	97.05	94.77	95.54	98.37	98.28
목표대비 증감	0.32	-0.72	0.79	-0.84	1.76	0.42	0.16	0.39	1.58

○ 전년대비 누계(1-6월)                                                                                                                         (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016년	95.82	89.43	98.79	95.91	97.05	94.77	95.54	98.37	98.28
2015년	96.03	89.55	98.99	97.65	96.21	94.90	96.07	98.32	97.19
증감(%)	-0.21	-0.12	-0.2	-1.74	0.84	-0.13	-0.53	0.05	1.09

○ 최근2개월(5∼6월) 전년대비                                                                                                            (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016년	97.31	91.18	100.74	97.90	97.87	95.94	96.65	101.53	97.93
2015년	97.56	91.52	100.91	98.78	95.89	96.30	97.79	99.48	100.69
증감(%)	-0.25	-0.34	-0.17	-0.88	1.98	-0.36	-1.14	2.05	-2.76

2

공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-6월	566,272	570,305	4,033	0.71	59,801	60,816	1.015	1.70	+0.99
	5 월	98,934	99,054	120	0.12	10,604	10,587	-17	-0.16	-0.28
	6 월	100,888	99,116	-1,773	-1.76	10,508	10,428	-80	-0.76	+1.00
	7 월	103,716	103,737	21	0.02	11,055	11,022	-34	-0.30	-0.32
	8 월 (15일)	50,125	50,931	806	1.61	5,369	5,470	101	1.89	+0.28
조정량	1-6월	543,765	546,441	2,676	0.49	59,196	60,079	883	1.49	+1.00
	4 월	92,405	92,549	144	0.16	9,489	9,533	44	0.46	+0.30
	5 월	95,270	93,902	-1,368	-1.44	11,090	11,041	-49	-0.44	+1.00
	6 월	99,680	99,835	-745	-0.75	10,214	10,130	-84	-0.82	-0.07

3

중블록별 현황→15개 모두 정상범위내 유수율

○ 서대문구

구 분		사업소계	서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
유수율 목표(%)		98.00	97.92	97.50	98.63	98.79	97.05	98.21	97.95
목표대비증감(%)		0.79	1.42	1.20	0.83	0.67	2.93	1.47	1.50
전년대비 유수율 (1-6월)	2016년	98.79	99.34	98.70	99.46	99.46	99.98	99.68	99.45
	2015년	98.99	99.19	99.97	98.15	99.29	98.22	99.30	99.46
	증 감	-0.20	0.15	-1.27	1.31	0.17	1.76	0.38	-0.01

○ 마 포 구

구 분		마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
유수율 목표(%)		98.45	97.74	98.14	98.66	98.94	98.96
목표대비증감(%)		1.35	1.65	1.01	0.92	-0.87	0.03
전년대비 유수율 (1-6월)	2016년	99.80	99.39	99.15	99.58	98.07	99.09
	2015년	99.10	99.73	99.32	99.48	98.34	99.49
	증 감	-0.20	-0.34	-0.17	0.10	-0.27	-0.40

○ 은 평 구

구 분		은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
유수율 목표(%)		97.59	97.20	98.38	97.10	98.47
목표대비증감(%)		0.62	0.71	0.36	1.37	0.01
전년대비 유수율 (1-6월)	2016년	98.21	97.91	98.74	98.47	98.48
	2015년	98.70	99.50	97.56	96.60	98.91
	증 감	-0.49	-1.59	1.18	1.87	-0.43

4

가압구역 유수율

총 28개 가압구역 중 4월까지 유수율 평가에서는 정상범위 외 가압구역 21소(과대13,과소8)이었으나 6월까지 평가에서는 전상범위 외 가압구역이 13개소(과대8, 과소5)로 대폭 감소하고 있어 그동안 많은 노력을 했음을 보여주고 있음.

○ 서대문구 - 16개소

북악	현행	창천	홍은3	홍제 증압	홍제2 증 압	홍제4 증압	홍은1 증 압	정원1 증 압	정원2 증 압
94.6	90.0	110.5	97.5	94.8	90.7	99.9	98.9	98.1	96.5

북가좌2증압	연희3 증 압	창천 증압	자하문 증 압	송죽원 증 압	백 련 증 압
98.1	79.1	98.5	95.9	100.0	103.8

○ 마 포 구  - 7개소

와우산	노고산	상 암 증 압	성산1 증 압	성산2 증 압	청 암 증 압	만 리 증 압
88.3	84.9	113.1	102.0	101.5	120.2	99.1

○ 은 평 구 - 5개소

녹신	진관증압	불광증압	응암2증압	독박골1증압
116.0	99.4	96.5	104.7	94.4

5

2016년 8월 유수율향상 대책회의 관련

○ 6월 현재까지 유수율은 목표를 초과하는 유수율을 유지하고 있고

또 전년대비 유수율이 0.2% 떨어지고 있으나 현재의 유수율은              기대이상으로 높은 유수율을 유지하고 있음.

○ 7월～8월 현재 공급량 변화추이도 본부와 유사한 변화로 별다른

문제점이 발견되지 않아

○ 8월 유수율 대책회의는

- 앞으로 공급량 변화추이를 더 지켜보고 대책강구가 필요하다고 느껴질        때 개최코자 합니다.