함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
(경유)
제목	아리수 음수대 수리(교체)요청

1. 정화여자상업고등학교-7869호(2016.8.16.)와 관련입니다.

2. 위 문서와 관련 정화여자상업고등학교에서에서 수리(교체)요청한 아리수 음수대에 대하여 현장조사 한 바 기 설치된 음수대 중 중대한 고장사유(냉각기 고장)가

발생되어 아래와 같이 수리(교체)요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

☞ 고장 음수대 현황

품목	수량	설치위치	조사결과	고장내용
복도 및 사무실용	12	붙임 배치도 참조	미지근한물 출수 및 작동불가	냉각기 고장

첨부 : 1. 관련공문 1부.

2. 학교음수대 배치도 1부. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	유광창		시설관리팀장	최재영		시설관리과장	08/19 최명익
협조자
시행	시설관리과-23117	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동)	/
전화	02)3146-2795	/전송	02)3146-2839	/	cmh0207@seoul.go.kr	/	부분공개(6)