길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-17072

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	08/19 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	8/12(금)	8/13(토)	8/14(일)	8/158(월)	8/16(화)	8/17(수)	8/18(목)	계
2015년	115,684	99,962	106,805	103,548	109,450	98,893	110,431	744,773
2016년	125,362	123,868	118,591	124,578	121,993	122,517	134,603	871,512
증 ․ 감	9,678	23,906	11,786	21,030	12,543	23,624	24,172	126,739

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (8.05~8.11)	금주 공급(㎥) (8.12~8.18)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
861,084	871,512	10,428	1.21

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 10,428㎥(1.21% 증가)

- `16.8월 현재 전년 대비 공급량 :–818,130㎥(감소)

- 특이사항 : 위례신도시 광암수계 ⇒ 7.11일 암사수계로 변경에 의한 공급량 증가