문서번호	기전과-10252
결재일자	2016.8.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김승곤		08/19 최태용
협조

일원터널 인터폰 및 가락지하차도 CCTV설비 수리 계획 보고

2016.8.

동부도로사업소

(기전과)

일원터널 인터폰 및 가락지하차도 CCTV설비 수리 계획 보고

우리사업소에서 관리하는 일원터널 인터폰 및 가락지하차도 CCTV설비 고장 발생하여 전문업체 의뢰하여 수리코자 보고합니다.

인터폰 및 CCTV설비 현황

연 번	*구 분	인터폰	CCTV	설치연도	**
1	일원터널 보도	10대		2009.03.
2	가락지하차도 차도		2	2009.05.

고장내용

○ 일원터널 인터폰 통신 불량

- 터널내 설치된 인터폰 장비 노후로 인하여 종합상황실과 터널 통신

끊김 및 전원공급장치 고장 발생

○ 가락지하차도 cctv영상 불량

- 가락지하차도 cctv영상 노이즈 발생

- 영상표출 노이즈 발생 사진

전기적 영상 노이즈 발생

보수계획

○ 일원터널 인터폰

- IP인터폰 장비 4대 교체(Ethernet 2포트 100Mbps)

○ 가락지하차도 cctv

- CCTV모니터 파워 1대 교체(DC12V 5A)

소요예산

○ 소요금액 : 금 2,970,000원( 금 이백구십칠만원)

○ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도시특별회계, 도로기전시설물              일상유지보수, 시설비

작업업체

○ 업 체 명 : ㈜대한유비텍

○ 대 표 자 : ******

○ 전화번호 : *************

○ 주    소 : ****************************

붙임 : 1. 지하차도 근무일지 1부

2. 견적서 3부. 끝.