복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	윤병권	김희정	08/19 이남재

주유취급소 변경허가 및 가사용 신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 08. 19.

보고자 :  소방경 김희정/소방위 윤병권

복       명       내       용

확인일시

2016. 08. 19.(금) 09:50~13:50

건   명

주유취급소 변경허가 신청에 따른 현지확인 결과 보고(0676)

내용

1. 민원 제4834호(2016. 08. 18.)와 관련입니다.

2. 주유취급소 변경허가 및 가사용 승인 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

〇 대상명[설치자] : **주유취급소*****

〇 설치장소 : ***************

나. 내 용

구 분	변경 내용
방화담	*******일부 철거(6.1m)

다. 확인결과 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 시행규칙

제21조(변경공사중가사용신청신청) 및 동법시행규칙 제37조(주유취급소의

기준)[별표13] 「주유취급소의 위치․구조 및 설비의 기준」에 적합하므로

변경허가 및 가사용승인 처리함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

비  고