투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시인재개발원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화장실 방열기 고장발생 및 조치계획 보고

배움관 화장실 내 난방공급을 위해 설치한 방열기 고장 발생에 따라 아래와 같이 교체 시행하여 시설 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

가. 화장실 방열기 고장내역

위 치	고장내용	방열기 용도	비 고
배움관 1층 남자화장실	방열기 누수	화장실 내 난방공급 (위생배관 동파방지용)	온수공급 중단, 난방불가

나. 조치계획

- 조치내용 : 방열기 교체

- 소요예산 : 금221,140원(금이십이만일천일백사십원)

- 산출기초 : 따로붙임

- 방    법 : 교체비용이 소액인 바, 자체설계 대비 저가 견적을   제시한 아래업체에 교체지시하고 완료후 업체 계좌에 입금 조치

업체명	소 재 지	대표자	전화번호
정진냉열	강남구 헌릉로 590길 88, 402동 702호 (세곡동, 세곡리엔파크 4단지)	김 정 훈	02-3411-7312

다. 예산과목 : 인재양성 및 시험관리, 교육시설 유지 및 장비 확충,

인재원 청사 유지관리, 공공운영비

따로붙임 : 1. 현장사진 1부

2. 산출기초조사 1부.

3. 자체설계서 1부.

4. 견적서 2부. 끝.

주무관	한성훈		시설재무팀장	김종엽		인재기획과장	02/19 박기용
협조자
시행	인재기획과-2403	(		)	접수		(		)
우	137-070	서울 서초구 남부순환로340길(서초동 391)	/	http://hrd.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개