유흥업소 소방안전점검표(****)

검사일자 : 2016.8.18.

1. 조사대상

업 소 명	****			전화번호	*************
소 재 지	********	영업주	***	업 종	유흥주점
건물구조	3/1 층, 연면적 712.60㎡	영업장 정보	사용층 : 지하1층 사용면적 116.10㎡		소방안전관리자	해당없음

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항	종업원(김관중)에게 소방안전에 관한 업무수행 안내
②불을 사용하는 설비 등의 안전관리에 관한 사항	특이사항 없음
③위험물 및 특수가연물의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음
④소방시설(필요 시)	******************** ***************** ************	*********** **** ********** ***********
⑤피난시설(필요 시)	*************	***********

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	-	-
가스 분야	-	-
기타 분야	-	-

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

4. 소방안전교육 인원 :  2명

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	최정현		김금숙		08/20 이은와
협조