“투명하고 신뢰받는 청렴 서울, 천만 시민의 자랑입니다.”
	용산소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	기초소방시설(2차) 검수 및 소화기 보급 완료 보고

1. 관련근거

가. 예방과-1700(2014.2.13.)호『기초소방시설(단독경보형 감지기) 검수 및 소화기 보급 계획(2차)』

나. 한강로119안전센터-903(2014.2.17.)『한강로 안전센터 기초 소방시설(2차) 검수 및 소화기 보급 계획』

2. 한강로119안전센터 관내 홀몸노인, 장애인 등 저소득 취약계층에 대한 기초소방시설 검수 및 소화기 보급 완료 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 기  간 : 2014. 2. 17. ~ 2. 19. (3일간)

○ 대  상 : 고준호 등 31세대

○ 방  법 : 1팀 펌프차량 및 인원 활용 (현장안전점검관-차선임자)

○ 내  용 : 설치 장소(주소)의 사진과 설치 현장 일치 여부 확인

감지기의 부착, 밧데리 연결 및 작동 상태 확인

검정품 확인(제품 뚜껑을 열어 라벨 확인) 등

붙 임 1. 기초소방시설 소화기 보급 및 감지기 검수 결과(한강로) 1부.

2. 소화기 배부 및 검수결과 보고서식(한강로) 1부.  끝.

	한강로119안전센터장
★서무담당	이미란		1팀장	천용남		119안전센터장	02/19 김정일
협조자
시행	한강로119안전센터-958	(		)	접수		(		)
우	140-012	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가) 용산소방서 한강로119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		/전송	02-792-5117	/		/	대시민공개