투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시 동부도로사업소장(시설보수과장)
(경유)
제목	강일육교 계측 결과 통보

1. 시설보수과-394(2016.01.20.)호 관련입니다.

2. 위 호와 관련 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사 구간내에 설치되어 있는 강일육교에 대한 계측결과를 붙임과 같이 통보하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

가. 주요내용

- 금회 계측결과 최대 누적변위가 –0.035mm~0.044mm로서 전회대비 –0.052mm~+0.053mm의 변위를 보이고 있으며, 현재 누적 변위값이 1차 관리기준치(0.1mm) 이내로서 안정적인 상태임

붙임 : 강일육교 주간 계측관리보고서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	장대성		토목3과장	김정수		도시철도토목부장	전결 08/19 김진팔
협조자	주무관	정삼기
시행	도시철도토목부-10557	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 9층	/
전화	02)772-7237	/전송	02)772-7306	/	stress76@seoul.go.kr	/	대시민공개