비상구 안전관리 책임단속 조사서

대상명	교보타워(지하아케이드)		위 치	서초구 강남대로 465
대표자	신창재	전화번호	2210-2307		업 종	판매시설
규 모	R.C 25/8층, 연면적 92,717㎡ (일부일 경우 : 사용층 지하1층, 사용면적 5,328.35㎡)

비상구 안전 관리 실태 확인 결과
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구폐쇄.잠금행위없음
비상구 훼손․변경행위	비상구훼손.변경행위없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건적치또는 장애물 적치행위발견치못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 상시점등 및 피난방향 적정함
기타사항 (안내문배부 등)	비상구안전관리 안내문 배부함
참 고	의용소방대서초지역대 홍보반장 조경숙 합동확인. 단속시간 : 10 :30 ~11~20

결재	119안전센터장		예방과장
	이상구		08/22 박태일
협조	임상순