누수피해 배상 보고서(성내동 421-29)

주무관	주무관	시설관리과장		결재
이혜진	代김효수	08/23 남정열
협 조

문서번호 :	시설관리과-17303

명에 의하여 지역담당 업무 수행중 상수도관 누수에 따른 피해배상 민원사항이 발생하였기에 아래와 같이 보고합니다.

현    황

보고요지 : 상수도관 누수로 인한 피해배상 요구

피 해 자 : ************************************************

사고처리 현황

- 위    치 : *************************

- 누수부위 :  D=80mm 새들분수전 볼트

- 접 수 일 : 2016. 08. 21. 오전 09:55

- 복구완료 : 2016. 08. 21.  오후 16:10

- 피해요구민원 접수일 : 2015. 08. 23.

조사 내용

위치도

사고원인 및 피해현황

- 강동구 성내동 421-29호앞 D=80㎜ 상수도관 누수 발생

- 같은 번지 지하 당구장의 영업손실 및 마당 콘크리트 굴착 및 복구 개인설비 견적비 등의 피해보상을 요청함.

보고자 의견

상기건은 상수도관 누수로 인한 사고로 상수도사고 손해배상보험가입에 따른 시행지침에 따라 한국지방재정공제회에 사고 내용을 접수 ․ 처리하고자 합니다.

붙 임 : 1. 보험사고 접수서 1부.

2. 누수파해사진 1부.  끝.