	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	임시폐전 소방용수시설(560호) 이설완료에 따른 현장확인(검수) 결과 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-1792(2016.3.8.)호 『파르나스타워 증축공사 하수암거 이설공사 관련 소화시설 이전 협의 건』

나. 재난관리과-1827(2016.3.10.)호 『소방용수시설 임시폐전 알림』

다. 재난관리과-5929(2016.8.3.)호 『파르나스호텔 화재 진화용 소화시설 이전 완료의 건』

라. 재난관리과-6335(2016.8.19.)호『임시폐전 소방용수시설(560호) 이설완료에 따른 현장확인(검수) 계획 알림』

2. 임시폐전된 소방용수시설(560호)의 이설복구가 완료된바 현장대응단에서는 해당 소화전 현장확인(검수)을 실시한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 일    자 : 2016. 8. 23. (화)

나. 대    상 : 지상식소화전 1개 (560호)

다. 확 인 자 : 소방교 이준호 외 4명

라. 확인결과 : 양호 1개소 – 세부내용 『붙임참조』

※ 소화전 옆 조경토에 위치한 제수변은 이설 원인자가 재정비 예정

붙임:  소방용수시설 확인점검 결과 보고(서식) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	이준호		진압3대장	윤복		지휘3팀장	김용철		현장대응단장	08/23 김길중
협조자
시행	현장대응단-8503	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동 171-3) 현장대응단	/
전화	02-567-0119	/전송	02-539-9008	/	zziggoks@seoul.go.kr	/	대시민공개