	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	상수도소화용수설비(사설소화전) 조사결과 제출(삼성동 51-2)

1. 재난관리과-5317(2016.7.12.)호“상수도소화용수설비(사설소화전) 설치에 따른 현장확인 및 용수번호 지정알림”과 관련입니다.

2. 상수도소화용수설비 신규설치 대상에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이  보고합니다.

가. 보고서식

종별	식별	용수번호	위치	확인결과
사설	지상식	000911	삼성동 51-2,5	소화전 미설치 (상수도소화용수설비 면제대상)

붙임 : 상수도 소화용수설비 미설치 근거 자료 1부.  끝.

	현장대응단장
서무담당	황의순		진압3대장	윤복		지휘3팀장	김용철		현장대응단장	08/23 김길중
협조자
시행	현장대응단-8502	(		)	접수		(		)
우	06171	서울시 강남구 테헤란로 629 (삼성동,강남소방서)	/
전화	02-561-2119	/전송	02-2052-0177	/	happy119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)