출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수운영과장			결재
김홍일		08/23 代이경희
협 조
	주무관			代류태현

	명에 의하여 2016. 8. 23 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 8. 23
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일 김기태

보 고 내 용
일 시	2016.8.23. 09:30~16:00
건 명	출장결과보고서(독산1동 441번지,시흥본동 863-38~44번지 밸브점검 )
내용	▶ 독산1동 441번지 밸브점검 - 독산1동 426 300/300mm 분기밸브 조절(개) - 독산1동 471 300mm 중간밸브 조절(개) - 독산1동 436 300mm 중간밸브 조절(개) - 독산1동 471 퇴수밸브 퇴수작업(90분) ▶ 시흥본동 863-38~44 번지 밸브점검 - 시흥본동 861번지 250mm 중간밸브 조절(개) - 시흥본동 863-13 250/100mm 분기밸브 조절(개) - 시흥본동 863 250/100mm 분기밸브 조절(개)
비 고