급수설비(옥내급수관)수질검사 보고서

주무관	수질팀장	행정지원과장		결재
윤희권	代박찬삼	08/23 代조기열
협 조

	급수설비(옥내급수관)수질검사 업무와 관련하여 아래 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현지 출장하여 수질검사 및 시료를 채취하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 08. 23.
보고자 : 환경 7급 윤 희 권

□ 수질검사 및 시료 채취일 : 2016. 08. 23.(화)

□ 검 사 자 : 환경7급 윤희권, 화공7급 박희준

□ 검사대상(위치) : 서울삼양초등학교

□ 수질검사 결과

시설물명	주 소	봉인시간	채수지점	수질검사 결과
		채수시간		탁도(NTU)	pH
서울삼양 초등학교	강북구 삼양로49길 17	오전 09:50	본관 1층 행정실	0.28	6.9
		오후 16:00
		오전 09:55	후관 2층 남자화장실	0.33	6.8
		오후 16:05
		오전 10:00	급수동 1층 급식실	0.38	6.9
		오후 16:10

□ 보고자 의견

- 채수된 시료는 중부수도사업소에 시험 의뢰코자 함.  끝.