		강서수도사업소
CU********3*******A07***************E0500-1&
수신자		********************************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ***님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	************************************************
민원내용	수돗물 사용시 녹물이 나와서 수질검사 요청 방문일정 확인차 선연락 요청

검사자	직급 :		시간제마급	성명 :	이선영	채수일자	2016년 08월 23일
검사일자	2016년 08월 23일					처리일자	2016년 08월 23일
검사결과	구분	pH		잔류염소		탁도	NH3-N	철
	기준	5.8-8.5		4.0mg/L이하		0.5NTU이하	0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.2		0.21		0.08		0.03
	구분	구리		아연		망간	염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하		3mg/L이하		0.05mg/L이하	250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.02
	구분	총대장균군		대장균		맛	냄새	판정
	기준	불검출/100ml		불검출/100ml		무미	무취
	결과					무미	무취	기준이내
	구분	항목및검사결과1				항목및검사결과2
	결과	적합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
녹물출수로 관상태 및 음용 여부에 관한 수질검사	수질 5항목 검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여 안심하고 음용하셔도 되며, 처음 사용시에 초기수를 조금 퇴수후에 사용하시기 바랍니다.	수질검사 결과서 현장 배부

끝.

								강서수도사업소장
주무관							이선영				수질팀장					김철					행정지원과장					08/23 이원철
협조자
시행			행정지원과-19369										(						)		접수												(						)
우	08013					서울특별시 양천구 목동동로 155																/
전화									/전송								/	amote2@seoul.go.kr													/	부분공개(6)