	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	감염관리실 노후장비 교체 및 수리완료 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-5446(2016.08.17.)호 『현장대응단 감염관리실 노후장비 등 교체계획 보고』

나. 현장대응단-5641(2016.08.09.)호 『감염관리실 내 장비 고장발생 보고』

2. 현장대응단에서 운용중인 감염관리실 내 장비 교체(수리)가 완료되어 아래와 같이 알립니다.

연번	대상	일시	정비업체	금액(원)	수리내역
1	오·폐수처리장치	2016.08.23	씨피알 코리아	500,0000	UV 램프 교체 오·폐수장치 교체
2	환기/배기 시스템	2016.08.23	씨피알 코리아	550,000	내부 필터 교체
3	온수장치	2016.08.23	씨피알 코리아	300,000	세척대 온수 공급 장치 수리
4	에어 컴프레셔	2016.08.23	씨피알 코리아	300,000	작동불량으로 수리

끝.

	현장대응단장
담당자	이난영		진압3대장	김영남		지휘3팀장	조현준		현장대응단장	08/23 김시옥
협조자
시행	현장대응단-5981	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 (신대방동) 동작소방서 현장대응단	/
전화	02-848-1088	/전송	02-847-0900	/	kuekue85@seoul.go.kr	/	대시민공개