	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(의사당대로 3)

분류기호 예방과 - 2016. 8. 23
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (의사당대로 3)
1. 민원접수 제4086,4087,4088(2016.8. 22)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 의사당대로3(여의도동15-21)			관 계 인		현대라이프생명 (주)
허가동의일	2016. 4.7		착공신고년월일		2016.4.18
건물규모	철근콘크리트조 지하5층/지상11층, 연면적37,259.17㎡ 중 (11층 52.56㎡ 증축공사)
주요용도	업무시설,근린생활 (문화 및 집회시설)	소방시설시공업자		㈜육일전력 ㈜일성설비
설 치 소방시설	소화기구,옥내소화전,스프링클러,자동화재탐지,시각경보기,비상방송설비,유도등,비상조명등,연결송수관,비상콘센트
소방공사 감리업자	㈜ 한빛안전기술단 (책임감리원 : 안미연)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하5층/지상11층, 연면적 37,259.17㎡중 (11층 52.56㎡ 증축) 설치공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					윤선식					예방과장					08/23 김용규
협조자
시행			예방과-19375									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개