		강서수도사업소
CU********3*******A07***************E0500-1&
수신자		*******************************************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ***님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	*********************************************************
민원내용	********

검사자	직급 :		시간제마급	성명 :	이선영	채수일자	2016년 08월 23일
검사일자	2016년 08월 23일					처리일자	2016년 08월 23일
검사결과	구분	pH		잔류염소		탁도	NH3-N	철
	기준	5.8-8.5		4.0mg/L이하		0.5NTU이하	0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.3		0.34		0.09		0.02
	구분	구리		아연		망간	염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하		3mg/L이하		0.05mg/L이하	250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.04
	구분	총대장균군		대장균		맛	냄새	판정
	기준	불검출/100ml		불검출/100ml		무미	무취
	결과					무미	무취	기준이내
	구분	항목및검사결과1				항목및검사결과2
	결과	적합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수돗물 냄새가 나는 것 같아 음용여부 확인을 위해 수질검사	수질 5항목 검사결과 먹는물 수질기준에 적합하며, 무취로 아주 깨끗한 수질이니 안심하고 직접 음용하셔도 됩니다.	수질검사 결과서 현장 배부

끝.

								강서수도사업소장
주무관							이선영				수질팀장					김철					행정지원과장					08/23 이원철
협조자
시행			행정지원과-19335										(						)		접수												(						)
우	08013					서울특별시 양천구 목동동로 155																/
전화									/전송								/	amote2@seoul.go.kr													/	부분공개(6)