문서번호	생활환경과-12147
결재일자	2016.8.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		음식폐기물관리팀장	생활환경과장
차혁진		한성현	08/23 구본상
협조
	전문관		송장현

음식물쓰레기 민간위탁업체 음폐수처리 현장점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 8.

기후환경본부

[생활환경과]

음식물쓰레기 민간위탁업체 음폐수처리 현장점검 결과보고

음폐수가 증가하는 하절기 음식물쓰레기 민간위탁 처리업체와 음폐수처리시설에 대한 현황 및 적정처리 여부등을 현장확인 하고 그 결과를 보고 함

점검결과

○ 기    간 : ‘16. 7. 1. ~ 7. 30(1개월)

○ 대상 및 현황

- 음식물쓰레기 민간위탁 처리업체(서울시 50톤/일 이상)

연번	업체명	시설 (톤)	계약 (톤)	위탁 자치단체	가동율(%) (계약/시설)	음페수율(%) (폐수/전체)	비고
		1,294	919		71	55.26
1	가온환경 (경기 용인)	95	54	동작(54)	57	47.35
2	대영실업 (경기 양주)	90	70	중랑(16), 성북(35), 강북(14), 다량배출(5)	78	48.46
3	동우바이오 (경기 용인)	315	161	중구(30), 강서(11), 금천(24), 동작(15), 서초(20), 강남(10), 용인(35), 부천(16)	51	32.05
4	두 비 원 (충남 예산)	150	117	관악(30), 강남(20), 광명(57), 예산(10)	78	55.07
5	우 광 (경기 양주)	110	97	중랑(16), 성북(26), 노원(15), 강남(40)	88	61.86
6	청 광 (충남 아산)	250	140	동작(11), 서초(20), 강서(28), 평택(49), 용인(30), 아산(8)	56	52.53
7	청명1공장 (경기 화성)	200	196	강서(47), 금천(33), 동작(20), 용산(25), 용인(39), 동해(32)	98	69.36
8	청솔산업 (경기 김포)	84	84	중랑(12), 양천(22), 영등포(20), 김포(30)	100	75.38

- 물재생센터 및 수도권 광역 음폐수 바이오가스화시설

연번	시설명	음폐수 배정량(톤)	음폐수 반입량(톤)	반입비율(%) (반입/배정)	비고
		998	729	73.05
1	난지물재생센터	218 (240)	205	94.04
2	서남물재생센터	200 (305)	165	82.50
3	중랑물재생센터	300	263	87.77
4	수도권 음폐수 바이오가스화시설	280	96	34.29

○ 점검결과 : 현장점검표에 의거 점검 및 확인하고 현황자료 작성

- 점검결과 현황자료 및 점검표 따로붙임 참조

애로 및 건의사항

○ 안정적인 반입량 확보지원 필요(수도권매립지 음폐수 바이오가스화시설)

- 하절기는 음폐수 반입량이 최대 450톤까지 확대되나 동절기의 경우 일평균 22톤으로 반입편차가 심하여 막대한 지장을 초래함

○ 건조사료 공정에 따른 응축수 처리가 곤란함(청명제1공장)

- 물재생센터 반입 및 처리할 수 있도록 검토요청

○ 처리비용은 내려가고 후처리비용 은 올라가서 사업 곤란(대영실업)

○ 음폐수 배정량 확대요구(청솔산업)

- 음식물쓰레기 처리량 중 서울시 물량은 62%인 반면 음폐수는 타시도에서 처리하는 비율(61.56%)이 높고 우리시 처리비율은 38.44% 임

○ 음식물류 폐기물 재활용 처리공정상 비닐봉투 사용금지 요청(두비원)

○ 처리단가 낮고, 협잡물(비닐)이 많음(청광)

○ 수도권매립지 음폐수 배정량 확대요구(동우바이오)

조치계획

○ 안정적인 반입량 확보지원 필요(수도권매립지 음폐수 바이오가스화시설)

⇨ 반입수질 및 단가를 조정하여 꾸준한 반입유도 및 전처리시설 설치 등 개선방안 검토(동절기에도 균등반입 조치)

○ 건조사료 공정에 따른 응축수 처리가 곤란함(청명제1공장)

⇨ 관련부서(서남물재생센터 및 물재생시설과) 협의를 거쳐 반입검토

○ 수도권매립지 음폐수 배정량 확대요구(청솔산업, 동우바이오)

⇨ 차기 음폐수 반입량 재배정시 적극검토 예정

○ 비닐봉투 사용금지 요청(두비원, 청광)

⇨ 봉투사용을 지양하고, RFID 및 용기사용 등 이용홍보

○ 처리비용은 내려가고 후처리비용 은 올라가는 등 사업곤란(대영실업, 청광)

⇨ 처리업체 지속적인 업무지원 및 민간위탁 처리업체 개선검토

행정사항

○ 업무협의 : 음폐수 안정적 처리를 위한 물재생시설과 및 서남환경 응축수 반입검토 의뢰

○ 수도권매립지 음폐수 반입량 조정시 배정량 최대확보 등

따로붙임	1. 점검결과 분석자료 1부.

2. 각 시설별 점검표 및 현황자료 12부.  끝.