수질검사 결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	차태훈	김철	08/23 이원철

사업소 관내 배급수 계통, 취약지역, 수질민원 처리 등 수질점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 8. 22.(월)

보고자  공업7급 차태훈

강서수도사업소장 귀하

1. 일    시 : 2016. 8. 22.(월) 09:30 ~ 16:30

2. 출 장 자 : 공업6급 김철, 공업7급 차태훈

3. 출장내용

◯ 수질민원 처리 : 1가구(검사결과 안내 및 아리수 음용홍보)

◯ 통수 전 수질검사 : 1지점, 기준이내(검사지점 : 신정동 1196-13 앞)

- 공사명 : 신월1동 223번지 외 7개소 배급수관 정비공사

◯ 어린이집 아리수 및 정수기물 수질검사 : 7지점

- 현장검사 : 3항목 (탁도, 잔류염소, pH)

- 시료채수 : 미생물 및 미네랄 검사(물연구원 의뢰)

4 출장결과

(단위:개소)

계		관 말 (수계,배수지)		관 말 (정체지역)		민원		어린이집 수질검사		잔류염소 모니터링		통 수 전 수질검사		비고
적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합
9						1		7				1

붙임 : 수질검사 결과 1부.  끝.