수 질 검 사 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	류현선	박번수	08/24 이희세

	관내 저수조 사용학교 중 잔류염소 부족 지점의 미생물 검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 8. 24
보 고 자 : 환경 8급 성명 : 류 현 선

보 고 내 용
검 사 일	2016. 8. 16(화) ~ 8. 18(목)
건 명	저수조 사용 학교 미생물 검사 결과 보고
내용	○ 검 사 자 : 수질팀 류현선, 김태호 ○ 검사대상 : 잔류염소 부족지점 총 9개소 ○ 검사항목 - 일반세균, 총대장균군, 대장균 ○ 검사결과 : 9개소 모두 적합(세부검사결과 붙임문서 참조) ○ 보고자 의견 - 관내 저수조 사용학교 중 잔류염소 부족지점의 미생물 검사 결과 모두 적합하였음. 붙임: 검사결과 1부. 끝.
비 고