「119 비상구 지킴이」결과 보고서(파스칼진빌딩)

일시 : 2016.8.23. 13:00～15:00

대상명	파스칼진 빌딩		위 치	강북구 번동 443-8
대표자	조병도	전화번호	02-993-7075		업종	복합건축물
규 모	R.C 10/2층, 연면적 5,761.55㎡ (일부일 경우 : 사용층 , 사용면적 ㎡)

비상구 지킴이 활동결과
조사 사항	결 과	조치사항
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 개방됨	위법행위 없음
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 없음	훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 행위 없음	물건적치 행위 없음
비상구 변경행위	비상구 변경행위 없음	변경행위 없음
특이사항	특이사항 없음
참 고	의소대원(조정숙, 홍현숙) 현장 확인

결재	담당자		진압3대장		지휘3팀장		현장대응단장
	손동성		박제연		박희기		08/24 장두익
협조