문서번호	급수운영과-21282
결재일자	2016.8.24.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
주재연	08/24 代배성호
협 조

배수관 물세척 작업일지(기간제근무자)-2016년8월24일

작업일

2016. 08. 24 (수)

기간제 근로자

장  소

ㅇ용마41(No3,4구간)

***************

작 업 내 용

○ 출근현황(8월)

성 명	전일까지	금일	누계	비고
***	16	1	17
***	16	1	17
***	16	1	17
***	16	1	17

○ 작업내용

목표	전일까지	금일	누계	비고
물 세 척 (47개소블록)	37	1	38	완료
취약관로(8개소)	31	0	31	완료
공기주입물세척(5개소블럭)	2	0	2	완료

- 용마41소블록 4개소 구간중 4개소 배수관 물세척 완료

- 물세척 홍보물 부착 : 묵동26소블록(No1,2)

○ 차량운행일지

차종	차량번호	목적지	전일누계		금일		운행계
소울	54나0916	동대문구,성동구	3,249	km	9	km	3,258	km

첨부 : 용마41(No3,4) 물세척 작업일보(GIS) 및 위치도 1부. 끝.